## Loxone
| 1 | SYSINFO,1.6.5,456958,3,1,98,0,4,3,2
| 2 | Time,n.a.,n.a.,Kesseldruck,n.a.,CPU Temp,Redox,pH,Pool Vorlauf,Pool Rücklauf,Heizung Vorlauf,Heizung Rücklauf,Filterpumpe,Puffer oben,Puffer unten,n.a.,Filterpumpe,Heizungspumpe,n.a.,n.a.,n.a.,n.a.,Chlor,PH-,Flowmeter,Heizung,PV-Strom,Rutsche,n.a.,n.a.,n.a.,n.a.,n.a.,n.a.,n.a.,n.a.,Cl Rest,pH- Rest,pH+ Rest,Cl consumption,pH- consumption,pH+ consumption
| 3 | h,mV,mV,mBar,mV,C,mV,pH,C,C,C,C,C,C,C,C,--,--,--,--,--,--,--,--,cm/s,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,%,%,%,ml,ml,ml
| 4 | 0,0,0,-400,0,147.5,0.0,0.0,0.0,-0.25,0.125,-0.195,0.0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
| 5 | 1,0.0625,0.0625,0.041666666,0.0625,-0.00468750,0.0625,0.0078125,0.0625,0.0625,0.0625,0.0625,0.0625,0.0625,0.0625,0.0625,1,1,1,1,1,1,1,1,0.136449711156,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0.1,0.1,0.1,1,1,1
| 6 | 5662,5919,2272,47,47,23013,2903,768,287,291,291,583,775,0,0,0,2,2,2,2,2,2,2,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1000,1000,1000,0,0,0
| Z | ,
| 6 | 16 | \n\i\n\i\i\n\i\i\n\i\i\n\i | \i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i |  |  |  |  | NameT1 | 2 | 8 | T1 | 6 | 8 | Offset1 | 4 | 8
|  |  | \n\i\n\i\i\n\i\i\n\i\i\n\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\v | [5 empty] | NameT2 | 2 | 9 | T2 | 6 | 9 | Offset2 | 4 | 9
|  |  | \n\i\n\i\i\n\i\i\n\i\i\n\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\v | [5 empty] | NameT3 | 2 | 10 | T3 | 6 | 10 | Offset3 | 4 | 10
[9 empty] | NameT4 | 2 | 11 | T4 | 6 | 11 | Offset4 | 4 | 11
| \v | \i,\i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | NameT5 | 2 | 12 | T5 | 6 | 12 | Offset5 | 4 | 12
\i\n\i | 0 |  | \n | \n\i\n\i | \n\i\n\i\i\n\i | \n\i\n\i\i\n\i\i\n\i | \n\i\n\i\i\n\i\i\n\i\i\n\i | \n\i\n\i\i\n\i\i\n\i\i\n\i\i\n\i | NameT6 | 2 | 13 | T6 | 6 | 13 | Offset6 | 4 | 13
| 1 | \i,\i | [6 empty] | NameT7 | 2 | 14 | T7 | 6 | 14 | Offset7 | 4 | 14
| 2 | \i,\i\i,\i | [6 empty] | NameT8 | 2 | 15 | T8 | 6 | 15 | Offset8 | 4 | 15
| 3 | \i,\i\i,\i\i,\i
| 4 | \i,\i\i,\i\i,\i\i,\i
| 5 | \i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i
| 6 | \i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i | [7 empty] | Zeile 6
| 7 | \i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i | [7 empty] | \n\i\n\i\i\n\i\i,\i\i,\i\i,\i\v
| 8 | \i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i | [7 empty] | \n\i\n\i\i\n\i\i\n\i\i\n\i\i,\i\i,\i\i,\i\v
| 9 | \i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i | [7 empty] | \n\i\n\i\i\n\i\i\n\i\i\n\i\i,\i\i,\i\i,\i\v
| 10 | \i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i |  |  |  |  | 4 |  |  | \n\i\n\i\i\n\i | \i,\i\i,\i\i,\ | \v | \n\i\n\i\i\n\i\i,\i\i,\i\i,\\v | \n\i\n\i\i\n\i\i,\i\i,\i\i,\\v
| 11 | \i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i
| 12 | \i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i
| 13 | \i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i
| 14 | \i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i
| 15 | \i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i
| 16 | \i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i
| 17 | \i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i
| 18 | \i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i
| 19 | \i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i
| 20 | \i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i
| 21 | \i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i
| 22 | \i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i
| 23 | \i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i
| 24 | \i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i
| 25 | \i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i
| 26 | \i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i
| 27 | \i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i
| 28 | \i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i
| 29 | \i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i
| 30 | \i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i
| 31 | \i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i
| 32 | \i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i
| 33 | \i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i
| 34 | \i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i
| 35 | \i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i
| 36 | \i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i
| 37 | \i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i
| 38 | \i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i
| 39 | \i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i
| 0 | Automatik, aber aus
| 1 | Automatik, aber an
| 2 | Relais ausgeschaltet
| 3 | Relais eingeschaltet