## Sheet1
Regelprio | Becken 6x3x1,5 = 27m³ LM2-40 40gr/h 40gr pro 10m³ --> 108 gr pro 27 m ³ max 120 als Grenze | Filterpumpe (R2) | Electrolyse(R6) | Electrolyse_um(R3) | ph-Minus(R5) | Absorber(R7) | Frischwasser(R8) | Wasserstand(I0_1) | Durchflussmesser(I0_0) Aktuelle Version der Messzelle (modular erweiterbar) Rohrinnendurchmesser: 12.1242mm (für alle Messkammern) Ergebnis: GAIN 0.001980273411 | T-Poolwasser (1w) | T-Solar_Dach(1W) | T-Aussen(1W) | T_Poolraum(1W) | T-Pool-Ruecklauf(1W) | T-Solar-R-Tech(1W) | CPU Temp | Strommessung(ADC1) | Filterdruck (ADC2) | Chlor(ADC3) | Redox | ph | Auto(I0_2) noch keine Funktion | MAN(I0_3) zum Spülen
| ALARME | [11 empty] | Alarm < 0 Grad
1 | Analogsteuerung | [16 empty] | x
Abhängig von Uhrzeit Druck 0.00 Bar Hysterese 0.1 Filterpumpe Aus untere Grenze ? Obere Grenze ?
2 | Zeitsteuerung | x
ON Mo-So 8:00 bis 19:00
3 | Temperatursteuerung | [8 empty] | x | x
4 | Digital IO | [6 empty] | x | x | [13 empty] | x
[8 empty] | Ein Frischwasser Normal Schaltdauer 5 Minuten | Ein Elektrolyse Normal Schaltdauer 5 Minuten ??? | If Solar Dach > Poolwasser Absorber Ventil EIN Zeit 8:00 bis 19 Uhr | If Solar Dach > Poolwasser Absorber Ventil EIN Zeit 8:00 bis 19 Uhr | [11 empty] | Ein Filterpumpe Normal Schaltdauer 5 Minuten
5 | webbasietre Kommands
6 | Dosiersteuerung |  | x | x | x | [13 empty] | x | x | x
|  |  | Becken 6x3x1,5 = 27m³ LM2-40 40gr/h 40gr pro 10m³ --> 108 gr pro 27 m ³ max 120 als Grenze Referenzzeit = 8h min t = 2 min max t = 5 min Kp = 1 Filterpumpe ein Dosierpumpe n. a. | Ein Umpol = 6h Pause = 5min | Filterpumpe ein Dosierpumpe ein Förderleitung 1500ml/h 200ml pro ph max pro Tag??? Min t = 00:02 max t = 5 Min Kp = 0,1 | [13 empty] | OffSet: 4.5 Gain: -0.0000264831